Дизайн - радиатор «Соната»

Дизайн - радиатор «Соната»
«Соната» - радиатор из нержавеющей стали, разработка одного из ведущих итальянских дизайн-бюро, изящный и
надежный элемент Вашего дома.
Виды покрытий:
1.)«полимер» - покрытие порошковой эмалью любого цвета (стандарт - белый глянцевый);
2.)«золото» - стойкое блестящее покрытие золотистого цвета: Стоимость = Цена из табл. х 2;
3.)«плазменное полирование» - электролитно-плазменное полирование при котором достигается уникальный
зеркальный эффект на поверхности, не тускнеющей со временем.
Комплектуется тремя телескопическими кронштейнами,
дополнительно по желанию заказчика - комплектами соединений.

Дизайн – радиаторы «Нота», «Дельта» и «Этюд». Нержавеющая сталь.


Дизайн - радиаторы с блестящим полированным и полимерным покрытиями. Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый. Дизайн - радиаторы выполнены из полированной высококачественной нержавеющей стали. Внимание: полирование дизайн-радиаторов производится электролитно - плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем. Модели могут быть в электрическом, а также комбинированном (водяное+электрическое) исполнении. Дизайн - радиаторы могут быть выполнены с покрытием нитрид титана (под золото).
Технические характеристики: 
- межцентровое расстояние 500 мм 
- присоединительные отверстия G½" (внутренняя резьба); 
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.; 
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

В стоимость и комплект поставки входят:
- Приварные регулируемые кронштейны из нержавеющей стали (4шт.),
- Пробка глухая G½" (1шт.),
- Кран Маевского (воздухоотводчик) G½" (1шт.). 
	Модель
	Высота мм.
	Теплоотдача, Вт.

	
	
	полимер.
	плазм.

	Нота – 4
	465
	210
	126

	Нота – 5
	600
	250
	150

	Нота – 6 - 600
	600
	285
	168

	Нота – 9 - 600
	600
	386
	228

	Нота – 7
	690
	336
	202

	Нота – 11
	690
	468
	297

	Нота – 6 - 735
	735
	316
	189

	Нота -13
	780
	551
	349

	Нота -15
	780
	619
	420

	Нота -10
	1005
	493
	296

	Нота -18
	1095
	737
	503

	Нота -9 - 1140
	1140
	487
	292

	Нота -12
	1230
	597
	378

	Нота -19
	1230
	762
	519

	Нота -24
	1230
	896
	659

	Дельта – 4
	465
	220
	132

	Дельта – 5
	600
	275
	165

	Дельта – 6 - 600
	600
	305
	180

	Дельта – 9 - 600
	600
	416
	246

	Дельта – 7
	690
	350
	222

	Дельта – 11
	690
	507
	329

	Дельта – 6 - 735
	735
	333
	200

	Дельта – 13
	780
	593
	376

	Дельта – 15
	780
	656
	445

	Дельта – 10
	1005
	535
	321

	Дельта – 18
	1095
	795
	543

	Дельта –9 - 1140
	1140
	521
	313

	Дельта – 12
	1230
	635
	410

	Дельта – 19
	1230
	825
	578

	Дельта – 24
	1230
	967
	712

	Этюд – 4
	465
	230
	138

	Этюд – 5
	600
	290
	174

	Этюд – 6 - 600
	600
	317
	187

	Этюд – 9 - 600
	600
	439
	259

	Этюд – 7
	690
	375
	225

	Этюд – 11
	690
	532
	340

	Этюд – 6 - 735
	735
	341
	205

	Этюд – 13
	780
	625
	395

	Этюд – 15
	780
	694
	470

	Этюд – 10
	1005
	570
	353

	Этюд – 18
	1095
	835
	572

	Этюд – 9 - 1140
	1140
	547
	329

	Этюд – 12
	1230
	663
	425

	Этюд – 19
	1230
	860
	602

	Этюд – 24
	1230
	1018
	749


Примечание:
Электрическое исполнение «Э»:
(модель -4 в электричесом исполнении не выпускается)

 
Дизайн – радиаторы «Гамма» и «Аллегро». Нержавеющая сталь.

Дизайн - радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытиями. Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый. Дизайн - радиаторы выполнены из полированной высококачественной нержавеющей стали. Внимание: полирование дизайн-радиаторов производится электролитно - плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем. Модели могут быть в электрическом, а также комбинированном (водяное+электрическое) исполнении.
Технические характеристики:
- межцентровое расстояние 500 мм
- присоединительные отверстия G½" (внутренняя резьба);
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

В стоимость и комплект поставки входят:
 

- Приварные регулируемые кронштейны из нержавеющей стали (4 шт.),
- Пробка глухая G½" (1шт.),
- Кран Маевского (воздухоотводчик) G½" (1шт.).

 

	Модель
	Межосевое расстояние, мм
	Габаритная ширина, мм
	Высота мм.
	Теплоотдача, Вт.

	
	
	
	
	полимер.
	плазм.

	Гамма – 4
	115
	450
	330
	291
	184

	Гамма – 6
	115
	450
	510
	422
	267

	Гамма – 8
	115
	450
	690
	554
	356

	Гамма – 10
	115
	450
	870
	696
	448

	Аллегро - 2
	500
	540
	525
	285
	171

	Аллегро - 3
	500
	540
	780
	423
	253

	Аллегро - 4
	500
	540
	1035
	562
	337

	Аллегро - 5
	500
	540
	1290
	697
	418


 
	Дополнительная комплектация:

	Комплект хромированных декоративных колпачков с переходной муфтой G½" (2шт.)

	Комплект угловых соединений хромированных с накидной гайкой G¾" и штуцером G½" (2шт.)


Декоративные экраны из полированной нержавеющей стали.

	Модель
	Высота, мм

	
	2Э
	1Э

	Гамма–4
	410
	470


	Гамма–6
	590
	650

	Гамма–8
	770
	830

	Гамма–10
	950
	1010

	«1Э» -один большой экран на два коллектора, ширина 167 мм

	«2Э» -два малых экрана на каждый коллектор, ширина 57 мм


 
Дизайн – радиаторы «Альфа (А)». Нержавеющая сталь.

Дизайн - радиаторы с блестящим полированным и полимерным покрытиями.
Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый. Дизайн - радиаторы выполнены из полированной высококачественной нержавеющей стали. Внимание: полирование дизайн-радиаторов производится электролитно-плазменным способом, что позволяет создавать уникальную
зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем. Модели могут быть выполнены в электрическом исполнении.
Технические характеристики:
- присоединительные отверстия G½" (внутренняя резьба);
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

В стоимость и комплект поставки входят:
- Приваренные регулируемые кронштейны из нержавеющей стали (4 шт.),
- Пробка глухая G½" (1шт.),
- Кран Маевского (воздухоотводчик) G½" (1шт.). 
	Модель 
дизайн-радиатора
	Межосевое расстояние, мм
	Габаритная ширина, мм
	Высота мм.
	Теплоотдача, Вт.

	
	
	
	
	полимер.
	плазм.

	Альфа – 4
	255
	450
	420
	233
	140

	Альфа – 5
	255
	450
	420
	278
	167

	Альфа – 6
	255
	450
	420
	346
	209

	Альфа – 11
	255
	450
	690
	574
	344

	Альфа – 4 А-420
	115
	450
	420
	261
	157

	Альфа – 5 А-420
	115
	450
	420
	311
	187

	Альфа – 6 А-420
	115
	450
	420
	361
	217

	Альфа – 4 А
	115
	450
	465
	268
	161

	Альфа – 5 А
	115
	450
	465
	318
	191

	Альфа – 6 А
	115
	450
	465
	368
	221

	Альфа – 11 А
	115
	450
	690
	637
	383

	Альфа – 10 А
	115
	450
	1140
	665
	399


Декоративные экраны из полированной нержавеющей стали.

	Модель
	Высота, мм

	
	2Э
	1Э

	Альфа-4
	500
	-

	Альфа -5
	500
	-

	Альфа 6
	500
	-

	Альфа -11
	770
	-

	Альфа -4-А
	545
	605

	Альфа -5-А
	545
	605

	Альфа -6-А
	545
	605

	Альфа -11-А
	770
	830

	Альфа -10-А
	1220
	1280


Дизайн – радиатор «Марго». Нержавеющая сталь.

Дизайн – радиатор «Марго»

Дизайн - радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытиями.
Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый.
Дизайн - радиаторы выполнены из полированной высококачественной нержавеющей стали.
Внимание: полирование дизайн-радиаторов производится электролитно-плазменным способом, что
позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.
Модели могут быть выполнены в электрическом исполнении.

Технические характеристики:
- межцентровое расстояние 50 мм
- присоединительные отверстия G½" (внутренняя резьба);
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.
 

	Модель
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Мощность, Вт.

	
	
	
	

	Марго – 3
	588
	500
	-

	Марго – 4
	764
	500
	-

	Марго – 5
	940
	500
	-

	Марго – 6
	1116
	500
	-

	Марго – 7
	1292
	500
	-

	Марго – 3 – Э
	530
	500
	600

	Марго – 4 – Э
	706
	500
	600

	Марго – 5 – Э
	882
	500
	600

	Марго – 6 – Э
	1058
	500
	600

	Марго – 7 – Э
	1234
	500
	600


 
	Дополнительная комплектация:

	Комплект хромированных декоративных колпачков с переходной муфтой G½" (2шт.)

	Комплект угловых соединений хромированных с накидной гайкой G¾" и штуцером G½" (2шт.)


Покрытие «золото»: Стоимость = Цена х 2
 

Дизайн – радиатор «Зета».

Дизайн - радиаторы с блестящим полированным и полимерным покрытиями.
Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый.
Дизайн - радиаторы выполнены из полированной высококачественной нержавеющей стали.
Для закрытых систем – стальные дизайн-радиаторы «Зета» с полимерным покрытием. 
Технические характеристики:
 - межцентровое расстояние 50 мм;
- присоединительные отверстия G½" (внутренняя резьба);
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

В стоимость и комплект поставки входят:
 

- Приварные регулируемые кронштейны из нержавеющей стали (4 шт- Пробка глухая G½" (1шт.), .),
- Кран Маевского (воздухоотводчик) G½" (1шт.).

 

	Модель
	Высота H, мм
	Ширина L, мм
	Мощность, Вт.

	
	
	
	

	Зета-А-2
	300
	370
	130

	Зета-А-3
	440
	
	192

	Зета-А-4
	580
	
	264

	Зета-А-5
	720
	
	328

	Зета-А-6
	860
	
	394

	Зета-А-9
	1280
	
	597

	Зета-А-12
	1700
	
	796

	Зета-А-2-470
	300
	470
	156

	Зета-А-3-470
	440
	
	231

	Зета-А-4-470
	580
	
	316

	Зета-А-5-470
	720
	
	393

	Зета-А-6-470
	860
	
	472

	Зета-А-9-470
	1280
	
	714

	Зета-А-12-470
	1700
	
	942

	Зета-А-2-570
	300
	570
	182

	Зета-А-3-570
	440
	
	270

	Зета-А-4-570
	580
	
	368

	Зета-А-5-570
	720
	
	456

	Зета-А-6-570
	860
	
	550

	Зета-А-9-570
	1280
	
	830

	Зета-А-12-570
	1700
	
	1078

	Зета-2
	300
	590
	130

	Зета-3
	440
	
	192

	Зета-4
	580
	
	264

	Зета-5
	720
	
	328

	Зета-6
	860
	
	394

	Зета-9
	1280
	
	597

	Зета-12
	1700
	
	796

	Зета-2-790
	300
	790
	156

	Зета-3-790
	440
	
	231

	Зета-4-790
	580
	
	316

	Зета-5-790
	720
	
	393

	Зета-6-790
	860
	
	472

	Зета-9-790
	1280
	
	714

	Зета-12-790
	1700
	
	942

	Зета-2-990
	300
	990
	182

	Зета-3-990
	440
	
	270

	Зета-4-990
	580
	
	368

	Зета-5-990
	720
	
	456

	Зета-6-990
	860
	
	550

	Зета-9-990
	1280
	
	830

	Зета-12-990
	1700
	
	1078


Покрытие «золото»: Стоимость = Цена х 2
